**Извещение**

**о проведении запроса котировок**

**№ 3056 от «13» июля 2016 г.**

|  |
| --- |
| **ЗАКАЗЧИК** |
| Наименование Заказчика | **Открытое акционерное общество****«Богдановичский комбикормовый завод»** |
| Местонахождение Заказчика | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 |
| Почтовый адрес Заказчика | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 |
| Адрес электронной почты | zakupki@combikorm.ru  |
| Ответственный | Кунавина Н.Н. |
| Контактный телефон/факс | (34376) 5-56-81 |
| **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг:Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:Качество поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг | **Демонтаж лифтов, отработавших свой срок. поставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию.**Техническая Спецификация ОборудованияОсновные сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Тип лифта | - Грузовой ПГ-239 |
| Количество лифтов | - 2 |
| Грузоподъемность | - 100 кг  |
| Скорость | - 0,5 м/с  |
| Высота подъема | - 7 м  |
| Количество остановок | - 2 |
| Количество шахтных дверейСистема управления | - 2Наружная  |

|  |
| --- |
| **Лебедка** |
| Тип | Редукторная с канатоведущим шкивом |
| Шахтные двери |  |
| Тип: | - Распашные двухстворчатые |
| Отделка дверей | - Крашеный металл |
| Кабина |
| Количество входов | - 1 |
| Отделка стен | - Крашеный металл |
| Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм | - 890 х 625х 1000 |
| Шахта |
| Размеры шахты (ширина х глубина), мм | - 1300 х 750 |
| Высота последнего этажа (расстояние между уровнем пола верхней остановки и перекрытием шахты) | - min 3000 мм |
| Расположение лебедки | - в верхней части шахты |
| Питание | - трехфазное, 380 V 50 герц |
| Скачки напряжения | +5% / -10% |
| Освещение | 1-220 V |
| Диапазон температур | +5 / +40 |

Качество: ГОСТ 22011-95 - лифты пассажирские, грузовые.Срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня подписания представителями Сторон Актов приемки лифтов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки;Гарантия не распространяется на части, поврежденные в результате неправильного обслуживания, выполненного не Подрядчиком, и несоблюдения инструкций изготовителя оборудования.Оборудование должно быть новым неиспользованным ранее, год выпуска - 2016.Адрес выполнения работ: Свердловская обл., г. Богданович, ул.Ст.Разина, 64.Выполнение работ в соответствии с техническим регламентом ТР ТС 011/2011. |
| **МЕСТО И СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64. |
| Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Срок поставки Оборудования составляет 60 календарных дней с момента осуществления первого платежа.Работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на строительную площадку Заказчика. |
| **ЦЕНА** |
| Начальная (максимальная) цена договора (без НДС) | 870 000 рублей 00 копеек. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | В том числе все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его упаковкой и транспортировкой до строительной площадки Заказчика, а также монтаж, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию, сопутствующие работы.Кроме того, Заказчик выплачивает Исполнителю НДС. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Оплата поэтапно: - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора, в размере -30% от общей стоимости. - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки оборудования на строительную площадку Заказчика, в размере - 30%, от общей стоимости. - в течение 10 календарных дней с момента выполнения всего комплекса работ и подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в размере - 40%, от общей стоимости.Безналичный расчет. |
| **УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК** |
| Место подачи закупочной документации на бумажном носителе (1), в графическом виде (2) | 1. Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301.
2. E-mail: zakupki@combikorm.ru; тел/факс (34376) 5-56-81.
 |
| Дата и время начала подачи закупочной документации (время местное) | «15» июля 2016 г. 11:00 часов |
| Дата и время окончания подачи закупочной документации (время местное) | «21» июля 2016 г. 14:00 часов |
| Котировочные заявки принимаются по форме заказчика | Приложение №1 |
| Подтверждение котировочной заявки | Каждую страницу котировочной заявки подписывает руководитель, либо иное уполномоченное лицо (с приложением доверенности), заверяется печатью участника |
| Антидемпинговые меры  | В случае, если в заявке участника содержится предложение с демпинговой ценой (стоимость которого ниже среднеарифметической величины ценовых предложений всех участников более чем на 25 %) Заказчик вправе запросить разъяснения порядка ценообразования такого ценового предложения. |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки | По месту нахождения Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания подачи котировочных заявок |
| Контактный телефон/факс для подачи закупочной документации | +7 (34376) 5-56-81 |
| **ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ** |
| Критерии и порядок оценки котировочных заявок | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену договора при условии соблюдения требований закупки |
| **ДОКУМЕНТЫ** |
| Перечень прилагаемых документов участником запроса котировок | *Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:*Свидетельство СРО: п. 23, 23.1, 23.2, 24, 24.1, 24.2.Аттестация работников в Ростехнадзоре – общие требования промышленной безопасности (А), подъемные сооружения (Б9).Свидетельство о регистрации;Свидетельство о постановке на налоговый учет;Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не позднее шести месяцев на день подачи котировочной заявки);Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам (выдается в ФНС);Копия устава;Приказ и протокол/решение о назначении руководителя;Реквизиты предприятия (Карточка предприятия).Доверенность на уполномоченное лицоДокумент, подтверждающий решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупностиПисьмо ФНС о переходе на упрощенную систему налогообложения (при условии, что участник не является плательщиком НДС)  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| Нахождение / отсутствие участника запроса котировок в реестрах согласно п. 3 ст. 10 Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» | Отсутствует. |
| Срок, место и порядок предоставления документации о закупе | По письменному запросу в течение одного рабочего дня с момента поступления запроса.Российская Федерация, 623537, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301. |
| **ДОГОВОР** |
| Срок подписания договора со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок | Договор подписывается Победителем и направляется Заказчику в течение 1 (одного) дня с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте zakupki.gov.ru  |
| **ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ** |
| Форма котировочной заявки | Приложение №1 |
| Решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупности | Приложение №2 |
| Проект договора | Приложение №3 |

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

Председателю комиссии

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

на право заключения договора с

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

на поставку на поставку товаров, выполнения работ и/или оказания услуг.

Демонтаж лифтов, отработавших свой срок. поставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование (для юридического лица) илифамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 2. | Место нахождения (для юридического лица) или место регистрации (для физического лица) |  |
| 3. | Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | Согласие участника подписать прилагаемый к извещению договор без внесения изменений | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| *(Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)* |

обязуется подписать и исполнить условия договора в полном объеме |
| 6. | Контактная информация: Контактное лицо (Ф.И.О.), номер телефона/факса, мобильный телефон, адрес электронной почты |  |
| 7. | Исполнитель ознакомлен и соответствует требованиям Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)*ознакомлено и соответствует требованиям Положения о закупках ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» |
| 8. | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Оплата поэтапно: - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора, в размере -30% от общей стоимости. - в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки оборудования на строительную площадку Заказчика, в размере - 30%, от общей стоимости. - в течение 10 календарных дней с момента выполнения всего комплекса работ и подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в размере - 40%, от общей стоимости.Безналичный расчет. |
| 9. | Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг | Срок поставки Оборудования составляет 60 календарных дней с момента осуществления первого платежа.Работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на строительную площадку Заказчика. |
| 10. | Перечень прилагаемых документов участником запроса котировок | *Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:*Свидетельство СРО: п. 23, 23.1, 23.2, 24, 24.1, 24.2.Аттестация работников в Ростехнадзоре – общие требования промышленной безопасности (А), подъемные сооружения (Б9).Свидетельство о регистрации;Свидетельство о постановке на налоговый учет;Выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (не позднее шести месяцев на день подачи котировочной заявки);Справка о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам (выдается в ФНС);Копия устава;Приказ и протокол/решение о назначении руководителя;Реквизиты предприятия (Карточка предприятия).Доверенность на уполномоченное лицоДокумент, подтверждающий решение (одобрение) крупной сделки или решение о не крупности;Письмо ФНС о переходе на упрощенную систему налогообложения (при условии, что участник не является плательщиком НДС)  |
| 11. | Является ли участник закупки плательщиком НДС (да/нет) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Количество,****ед. изм.** | **Сумма, руб****без НДС** |
| Демонтаж лифтов, отработавших свой срок. поставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию. | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Лифт грузовой ПГ-239 | 2 шт. |  |
| Итого: |  |

Техническая Спецификация Оборудования

Основные сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Тип лифта | - Грузовой ПГ-239 |
| Количество лифтов | - 2 |
| Грузоподъемность | - 100 кг  |
| Скорость | - 0,5 м/с  |
| Высота подъема | - 7 м  |
| Количество остановок | - 2 |
| Количество шахтных дверейСистема управления | - 2Наружная  |

|  |
| --- |
| **Лебедка** |
| Тип | Редукторная с канатоведущим шкивом |
| Шахтные двери |  |
| Тип: | - Распашные двухстворчатые |
| Отделка дверей | - Крашеный металл |
| Кабина |
| Количество входов | - 1 |
| Отделка стен | - Крашеный металл |
| Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм | - 890 х 625х 1000 |
| Шахта |
| Размеры шахты (ширина х глубина), мм | - 1300 х 750 |
| Высота последнего этажа (расстояние между уровнем пола верхней остановки и перекрытием шахты) | - min 3000 мм |
| Расположение лебедки | - в верхней части шахты |
| Питание | - трехфазное, 380 V 50 герц |
| Скачки напряжения | +5% / -10% |
| Освещение | 1-220 V |
| Диапазон температур | +5 / +40 |

Качество: ГОСТ 22011-95 - лифты пассажирские, грузовые.

Срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня подписания представителями Сторон Актов приемки лифтов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки;

Гарантия не распространяется на части, поврежденные в результате неправильного обслуживания, выполненного не Подрядчиком, и несоблюдения инструкций изготовителя оборудования.

Оборудование должно быть новым неиспользованным ранее, год выпуска - 2016.

Адрес выполнения работ: Свердловская обл., г. Богданович, ул.Ст.Разина, 64.

Выполнение работ в соответствии с техническим регламентом ТР ТС 011/2011.

Председателю комиссии по размещению заказа

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»

О.В. Хамьянову

Настоящей Справкой подтверждаем, что сделка на поставку товара / оказание услуг/ выполнение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (к извещению № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для нужд ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» не является / является для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование участника)* крупной сделкой в соответствии с:

(*ссылка на закон выбирается в зависимости от организационно правовой формы участника)*

ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», либо - в соответствии с со ст.46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (*Подпись) (расшифровка подписи)*

 М.П.

на фирменном бланке Участника

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 г. Богданович «05» Июля 2016 г.

**ОАО «Богдановичский комбикормовый завод**», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Буксмана Виктора Викторовича,действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», на основании протокола №\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г., заключили настоящий Договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:

 **1. Предмет Договора**

 1.1 В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: демонтаж лифтов, отработавших свой срок; поставка, монтаж, пусконаладочные работы и сдачу в эксплуатацию, далее «Работы», грузовых лифтов ПГ 239 г/п 100 кг на 2 остановки, в количестве двух штук (Лифт №1 и №2), изготовленных в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Договору, именуемых далее «Оборудование».

 1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком результаты работ и оплатить их в сроки и в порядке, предусмотренными условиями настоящего Договора.

 1.3. Адрес выполнения работ: Свердловская обл., г. Богданович, ул.Ст.Разина, 64 - далее «Строительная площадка Заказчика»

 **2. Стоимость работ.**

 2.1. Стоимость оборудования и работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет:

Общая стоимость данного Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, включая НДС 18 % в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей. 2.2 Указанная стоимость Оборудования включает в себя все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том числе его упаковкой и транспортировкой до строительной площадки Заказчика.

 **3. Порядок расчетов и условия платежей**

 3.1. Оплата работ производится поэтапно:

 3.1.1. Первый платеж Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_коп., в том числе НДС – 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, что составляет -30% от общей стоимости настоящего Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

 3.1.2. Второй платеж Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки оборудования на строительную площадку Заказчика, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_коп., в том числе НДС – 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, что составляет 30%, от общей стоимости настоящего Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора

 3.1.3. Третий платеж Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 календарных дней с момента выполнения всего комплекса работ и подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_коп., в том числе НДС – 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, что составляет 40%, от общей стоимости настоящего Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

 3.2. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 3.3. Законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству любой из Сторон Договора в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.

 **4. Сроки и порядок выполнения работ**.

 4.1. Срок поставки Оборудования составляет 60 календарных дней с момента осуществления первого платежа в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.

 4.2. Оборудование поставляется на строительную площадку Заказчика или по письму Заказчика на его склад. В случае разгрузки Оборудования на складе Заказчика последующая транспортировка Оборудования на строительную площадку осуществляется Заказчиком. Частичные и досрочные поставки допускаются по согласованию Сторон.

 4.3. На период от прибытия Оборудования в Адрес поставки до начала монтажа Заказчик должен обеспечить его хранение. Оборудование должно быть помещено в охраняемое сухое и защищенное от атмосферных осадков место.

 4.4. В случае разгрузки Оборудования на строительной площадке или складе Заказчика Подрядчик обязан сдать, а Заказчик – принять прибывшее Оборудование. Сдача-приемка Оборудования оформляется путем подписания представителями Сторон двустороннего Акта приемки-сдачи Оборудования, в котором указывается количество мест прибывшего Оборудования, а также наличие видимых повреждений упаковки и стоимость Оборудования. Одновременно с подписанием указанного Акта, Подрядчик предоставляет Заказчику товарную накладную на Оборудование. Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику после подписания представителями Сторон Акта приемки – сдачи Оборудования. При этом, Подрядчик несет ответственность за комплектность и качество Оборудования, находящегося в грузоместах.

 4.5. Указанная стоимость, п.2.1. включает в себя все расходы по демонтажу старого Оборудования, монтажу нового Оборудования, его наладке, сдаче Заказчику, стоимость используемых Подрядчиком инструментов и расходных материалов, а также налог на добавленную стоимость. Кроме того, в стоимость включены затраты по сдаче Оборудования Инженерному центру с получением акта полного технического освидетельствования лифта, декларированию, оформлению паспортов.

 4.6. Работы по демонтажу, монтажу и наладке Оборудования должны быть выполнены в течение 30 календарных дней после выполнения условий п. 3.1.2. настоящего Договора. В этот срок не входит время, необходимое Заказчику для выполнения строительно-отделочных работ, выполняемых Заказчиком, после демонтажа лифтов, отработавших свой срок.

**5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ**

5.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать техническим характеристикам и условиям настоящего Договора.

5.2.Подрядчик гарантирует, что:

а) Поставленная продукция соответствует ГОСТ 22011-95 - лифты пассажирские, грузовые. Технические условия;

б) срок действия гарантии составляет 12 месяцев со дня подписания представителями Сторон Актов приемки лифтов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки;

в) гарантия не распространяется на части, поврежденные в результате неправильного обслуживания, выполненного не Подрядчиком, и несоблюдения инструкций изготовителя оборудования.

5.3.Оборудование должно быть новым неиспользованным ранее, год выпуска - 2016.

 **6. Сдача и приемка работ.**

 6.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору в следующем порядке:

 6.1.1. по выполнению работ по настоящему Договору, Подрядчик, готовит Акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и передает Заказчику;

 6.1.2. акты направляются в адрес Заказчика почтой или курьерской службой с уведомлением о получении. По истечении 5-и (пяти) календарных дней Акты считаются подписанными, если не было письменного уведомления от Заказчика с указанием причин обратного;

 6.1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы, подписать и вернуть Подрядчику Акты по форме КС-2 в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов от Подрядчика, или представить Подрядчику мотивированный письменный отказ об их подписании;

 6.1.4. при наличии мотивированного отказа, Заказчиком, с участием Подрядчика, составляется протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения, причем устранение таких доработок осуществляется Подрядчиком за свой счет, своими силами, без увеличения стоимости настоящего Договора в согласованный Сторонами срок;

 6.1.5. подписанные Сторонами Акты по форме КС-2 являются основанием для проведения расчетов между Сторонами, причем право собственности Заказчика на результат работ Подрядчика, по настоящему Договору, вступает в силу только после полного выполнения Заказчиком своих финансовых обязательств перед Подрядчиком.

 6.2. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик досрочно принимает и оплачивает эти работы при отсутствии претензий к качеству выполненных работ.

 **7. Права и обязанности Заказчика**

 7.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязан:

 7.1.1. Оплатить Подрядчику работы, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, в размере и в сроки, указанные в п. 3 настоящего Договора.

 7.1.2. Организовать и осуществить с участием Подрядчика, приемку результатов работы в течение 5-и (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика актов по форме КС-2.

 7.1.3. Предоставить Подрядчику фронт работ (строительную готовность Объекта).

 7.1.4. На все время действия настоящего Договора, обеспечить Подрядчику свободный, непрерывный и безопасный доступ на строительную площадку в течение всего срока действия договора.

 7.1.7. На все время проведения работ, обеспечить строительную площадку энергоснабжением.

 7.1.8. На все время проведения работ, предоставить Подрядчику места для складирования строительного мусора.

 7.1.9. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно в письменной форме, сообщить об этом Подрядчику.

 7.2. Заказчик имеет право:

 7.2.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

 7.2.2. Представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль качества используемых материалов, и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

 7.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанные в других статьях настоящего Договора.

 7.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, указанных в других статьях договора.

 **8. Права и обязанности Подрядчика**

 8.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

 8.1.1. Выполнить своими или привлеченными силами весь комплекс работ, в объеме и по стоимости предусмотренные настоящим Договором, и сдать Заказчику в установленный настоящим Договором срок.

 8.1.2. До начала выполнения работ пройти инструктажи и оформить акт допуска.

 8.1.3. Поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

 8.1.4. По требованию представителя Заказчика, Подрядчик представляет ему сертификаты или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на строительство материалов, комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации (в случае, если выдача лицензий и сертификатов на осуществление указанных работ не предусмотрена Перечнем таких работ Правительства Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации, Представитель Заказчика признает сертификаты и протоколы о результатах испытаний, выданные организациями, имеющими лицензию на право осуществления испытаний данных материалов. 8.1.5 Нести ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, сохранности инженерных сетей, правил внутреннего трудового распорядка.

 8.1.7. Руководствоваться при производстве работ СНиП действующими на территории Российской Федерации, методическими и технологическими рекомендациями производителя оборудования.

 8.1.8. Своевременно выполнять предписания и устранять замечания Заказчика.

 8.1.9. Предупредить в письменной форме Заказчика при обнаружении различных не зависящих от Подрядчика неблагоприятных обстоятельств, влияющих на качество выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения (с составлением Акта, подписываемого обеими Сторонами).

 8.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

 8.2. Подрядчик имеет право:

 8.2.1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует надлежащему исполнению им Договора.

 **9. Ответственность Сторон**

 9.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных в настоящем Договоре, Подрядчик, по письменному требованию Заказчика уплачивает ему пени в размере 1 (один) % за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) %, от суммарной стоимости просроченного объема работ, что является также возмещением упущенной выгоды.

 9.2. Письменное требование Заказчика об уплате пени должно быть подписано уполномоченным представителем Заказчика. В противном случае пеня не начисляется и не выплачивается.

 9.3. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Заказчик по письменному требованию Подрядчика выплачивает ему пени в размере 0,1 (одна десятая) % за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % от суммы просроченной задолженности.

 9.4. Письменное требование Подрядчика об уплате пени должно быть подписано уполномоченным представителем Подрядчика. В противном случае пеня не начисляется и не выплачивается.

 9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

 **10. Срок действия Договора и условия его расторжения.**

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016г.

 10.2. Любые изменение или дополнение условий или объемов настоящего Договора, должны быть оформлены в виде Дополнительных соглашений или Приложений к настоящему Договору, подписаны представителями Сторон и заверены печатями.

 10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

 10.4. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

 10.4.1. по соглашению сторон;

 10.4.2. по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий настоящего Договора;

 10.4.3. при консервации Объекта на срок более 1 (одного) месяца, причем в случае разрыва Договора по причине консервации объекта, Заказчиком оплачиваются фактические работы, выполненные Подрядчиком;

 10.4.4. в иных случаях установленных законом или настоящим Договором.

 10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10-ть (десять) дней до предполагаемой даты расторжения.

 **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

11.1. Претензионный порядок

11.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

11.1.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

11.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.2. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

 **12. Особые условия**

 12.1. Срок исполнения обязательств по Договору (этапу) могут изменяться на период обоснованного приостановления выполнения работ.

 12.2. На дополнительные работы, не предусмотренные данным Договором и Приложениями к нему, оформляется Дополнительное соглашение.

 12.3. Все Приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 12.4. Все уведомления и сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, по факсимильной связи или доставлены лично по почтовым адресам Сторон, с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

 12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 12.6. Утверждая данный Договор, Стороны выражают полное согласие и понимание содержания изложенного.

 **13. Приложения**

 1. Техническая спецификация оборудования (Приложение №1).

**14. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Открытое акционерное общество“Богдановичский комбикормовый завод” Юридический адрес:Россия, Свердловская область, 623537 г. Богданович, ул. Степана Разина 64. Платежные реквизиты:р/сч 40702810600900000137 в ПАО“СКБ-банк” г. Екатеринбург БИК 046577756к/сч 30101810800000000756 ИНН 6605002100 КПП 660850001 ОГРН 1026600705790 |  |
| Подпись Заказчика |  Подпись Подрядчика |
| Генеральный директор ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В.Буксман/М.П. |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.П. |

**Приложение №1 к Договору № \_\_\_ от «05» Июля 2016 г.**

**Техническая Спецификация Оборудования**

**Основные сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип лифта | - Грузовой ПГ-239 |
| Количество лифтов | - 2 |
| Грузоподъемность | - 100 кг  |
| Скорость | - 0,5 м/с  |
| Высота подъема | - 7 м  |
| Количество остановок | - 2 |
| Количество шахтных дверейСистема управления | - 2Наружная  |

**Лебедка**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип  | Редукторная с канатоведущим шкивом |

**Шахтные двери**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип: | - Распашные двухстворчатые |
| Отделка дверей | - Крашеный металл |
| Дверной проем (ширина х высота), мм | - 900 х 1000 |

**Кабина**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество входов | - 1 |
| Отделка стен | - Крашеный металл |
| Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм | - 890 х 625х 1000 |

**Шахта**

|  |  |
| --- | --- |
| Размеры шахты (ширина х глубина), мм | - 1300 х 750 |
| Высота последнего этажа (расстояние между уровнем пола верхней остановки и перекрытием шахты) | - min 3000 мм |
| Расположение лебедки | - в верхней части шахты |
| Питание | - трехфазное, 380 V 50 герц |
| Скачки напряжения | +5% / -10% |
| Освещение | 1-220 V |
| Диапазон температур | +5 / +40 |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИКОАО «Богдановичский Комбикормовый Завод», ИНН 6605002100Юридич. адрес: 623537 , Свердловская область , г. Богданович , ул. Ст.Разина , 64 тел/факс (34376) 5-56-78, 5-56-77Р/с 40702810600900000137В ПАО «СКБ-банк», г. ЕкатеринбургК/с: 30101810800000000756, БИК: 046577756, КПП 660850001 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Буксман | ПОДРЯДЧИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |